## Vazões JUL 2016
Vazões Médias UHE Castro Alves
Vazão Média
Data | VAZÃO SANITÁRIA (m³/s) | VAZÃO COMPORTA RAFTING | VAZÃO SOLEIRA LIVRE (m³/s) | VAZÃO VERTIDA TOTAL (m³/s) | VAZÃO TURBINADA TOTAL (m³/s) | VAZÃO DEFLUENTE TOTAL (m³/s) | VAZÃO AFLUENTE (m³/s)
2016-07-31 | 18.4713 | 0 | 0 | 18.4713 | 54.7783 | 73.2496 | 97.3088
2016-07-30 | 18.08 | 5.8275 | 0 | 23.9075 | 47.4562 | 71.3637 | 75.0658
2016-07-29 | 18.2229 | 0 | 0 | 18.2229 | 75.5904 | 93.8133 | 96.2812
2016-07-28 | 18.0696 | 0 | 0 | 18.0696 | 106.3646 | 124.4342 | 136.7717
2016-07-27 | 17.8908 | 0 | 0 | 17.8908 | 81.6692 | 99.56 | 102.0279
2016-07-26 | 17.9158 | 0 | 0 | 17.9158 | 82.0833 | 99.9992 | 80.8738
2016-07-25 | 18.5333 | 0 | 0 | 18.5333 | 114.6871 | 133.2204 | 111.6296
2016-07-24 | 18.2288 | 0 | 0 | 18.2288 | 72.1421 | 90.3708 | 131.0879
2016-07-23 | 18.0142 | 7.0242 | 0 | 25.0383 | 137.3208 | 162.3592 | 136.4479
2016-07-22 | 18.5167 | 0 | 0 | 18.5167 | 157.2962 | 175.8129 | 147.4346
2016-07-21 | 18.8558 | 0 | 5.0042 | 23.86 | 157.2292 | 181.0892 | 169.9833
2016-07-20 | 19.0904 | 0 | 45.0012 | 64.0917 | 157.665 | 221.7567 | 212.5012
2016-07-19 | 19.2188 | 0 | 81.1467 | 100.3654 | 158.1933 | 258.5587 | 249.3033
2016-07-18 | 19.4833 | 0 | 179.68 | 199.1633 | 140.5079 | 339.6712 | 323.63
2016-07-17 | 19.8208 | 0 | 350.0058 | 369.8267 | 159.3633 | 529.19 | 501.4283
2016-07-16 | 20.605 | 0 | 909.8729 | 930.4779 | 158.6804 | 1089.1583 | 1021.2996
2016-07-15 | 22.3738 | 0 | 3060.5525 | 3082.9262 | 156.7867 | 3239.7129 | 3135.4575
2016-07-14 | 20.6762 | 0 | 1325.9125 | 1346.5887 | 158.0462 | 1504.635 | 1714.3804
2016-07-13 | 19.7875 | 0 | 338.2875 | 358.075 | 158.6813 | 516.7563 | 469.2546
2016-07-12 | 19.6583 | 0 | 394.0992 | 413.7575 | 158.2271 | 571.9846 | 686.7271
2016-07-11 | 18.1608 | 0 | 0 | 18.1608 | 111.3558 | 129.5167 | 122.1142
2016-07-10 | 18.1713 | 0 | 0 | 18.1713 | 8.8383 | 27.0096 | 51.6867
2016-07-09 | 17.8496 | 0 | 0 | 17.8496 | 11.2521 | 29.1017 | 32.8038
2016-07-08 | 17.8554 | 0 | 0 | 17.8554 | 14.1779 | 32.0333 | 32.6504
2016-07-07 | 17.8358 | 0 | 0 | 17.8358 | 22.8079 | 40.6437 | 41.8779
2016-07-06 | 17.7613 | 0 | 0 | 17.7613 | 13.0879 | 30.8492 | 33.9338
2016-07-05 | 17.8492 | 0 | 0 | 17.8492 | 17.8225 | 35.6717 | 24.5683
2016-07-04 | 18.0483 | 0 | 0 | 18.0483 | 20.9704 | 39.0187 | 29.7646
2016-07-03 | 17.9675 | 0.82375 | 0 | 18.7913 | 0.11958 | 18.9108 | 27.55
2016-07-02 | 18.0567 | 0 | 0 | 18.0567 | 18.2112 | 36.2679 | 28.8654
2016-07-01 | 18.1221 | 0 | 0 | 18.1221 | 17.8142 | 35.9362 | 34.7013

## Vazões AGO 2016
Vazões Médias UHE Castro Alves
Vazão Média
Data | VAZÃO SANITÁRIA (m³/s) | VAZÃO COMPORTA RAFTING | VAZÃO SOLEIRA LIVRE (m³/s) | VAZÃO VERTIDA TOTAL (m³/s) | VAZÃO TURBINADA TOTAL (m³/s) | VAZÃO DEFLUENTE TOTAL (m³/s) | VAZÃO AFLUENTE (m³/s)
2016-08-31 | 17.895 | 0 | 0 | 17.895 | 81.3312 | 99.2262 | 126.9883
2016-08-30 | 17.8504 | 0 | 0 | 17.8504 | 97 | 114.8504 | 99.4283
2016-08-29 | 18.205 | 0 | 0 | 18.205 | 113.8579 | 132.0629 | 111.7042
2016-08-28 | 18.1088 | 0 | 0 | 18.1088 | 71.6612 | 89.77 | 123.0833
2016-08-27 | 18.2417 | 6.8692 | 0 | 25.1108 | 158.355 | 183.4658 | 131.6458
2016-08-26 | 18.8513 | 0 | 6.2171 | 25.0683 | 157.245 | 182.3133 | 168.7408
2016-08-25 | 19.0675 | 0 | 40.3125 | 59.38 | 151.3858 | 210.7658 | 200.8942
2016-08-24 | 19.2125 | 0 | 79.6554 | 98.8679 | 157.5158 | 256.3837 | 244.0425
2016-08-23 | 19.5162 | 0 | 195.3092 | 214.8254 | 158.1067 | 372.9321 | 350.7225
2016-08-22 | 20.0192 | 0 | 469.0063 | 489.0254 | 159.1087 | 648.1342 | 613.5875
2016-08-21 | 20.4817 | 0 | 791.7358 | 812.2175 | 159.1262 | 971.3437 | 993.5512
2016-08-20 | 18.4829 | 7.285 | 59.8596 | 85.6275 | 135.2904 | 220.9179 | 335.0446
2016-08-19 | 17.9833 | 0 | 0 | 17.9833 | 99.0783 | 117.0617 | 110.8933
2016-08-18 | 18.1558 | 5.5825 | 0 | 23.7383 | 63.5375 | 87.2758 | 77.4054
2016-08-17 | 18.1438 | 0 | 0 | 18.1438 | 26.8179 | 44.9617 | 54.8317
2016-08-16 | 18.0679 | 0 | 0 | 18.0679 | 30.6921 | 48.76 | 44.4408
2016-08-15 | 18.2479 | 0 | 0 | 18.2479 | 40.6388 | 58.8867 | 43.4637
2016-08-14 | 18.2063 | 0 | 0 | 18.2063 | 31.0679 | 49.2742 | 67.1658
2016-08-13 | 17.9525 | 1.6333 | 0 | 19.5858 | 29.9379 | 49.5237 | 56.9279
2016-08-12 | 17.9558 | 0 | 0 | 17.9558 | 41.7875 | 59.7433 | 55.4254
2016-08-11 | 17.9671 | 0 | 0 | 17.9671 | 43.9579 | 61.925 | 62.5421
2016-08-10 | 18.2087 | 0 | 0 | 18.2087 | 73.1737 | 91.3825 | 66.7037
2016-08-09 | 18.4679 | 0 | 0 | 18.4679 | 86.605 | 105.0729 | 114.9433
2016-08-08 | 18.0367 | 0 | 0 | 18.0367 | 67.6746 | 85.7112 | 112.2383
2016-08-07 | 18.0108 | 8.0188 | 0 | 26.0296 | 82.2767 | 108.3062 | 79.9287
2016-08-06 | 18.27 | 0 | 0 | 18.27 | 46.8529 | 65.1229 | 60.1871
2016-08-05 | 18.4479 | 0 | 0 | 18.4479 | 30.1013 | 48.5492 | 51.6329
2016-08-04 | 18.1112 | 0 | 0 | 18.1112 | 15.5621 | 33.6733 | 57.1163
2016-08-03 | 17.8233 | 0 | 0 | 17.8233 | 33.0146 | 50.8379 | 59.4746
2016-08-02 | 18.1808 | 0 | 0 | 18.1808 | 89.6404 | 107.8212 | 66.4883
2016-08-01 | 18.5871 | 0 | 0 | 18.5871 | 71.3696 | 89.9567 | 82.5542

## Vazões SET 2016
Vazões Médias UHE Castro Alves
Vazão Média
Data | VAZÃO SANITÁRIA (m³/s) | VAZÃO COMPORTA RAFTING | VAZÃO SOLEIRA LIVRE (m³/s) | VAZÃO VERTIDA TOTAL (m³/s) | VAZÃO TURBINADA TOTAL (m³/s) | VAZÃO DEFLUENTE TOTAL (m³/s) | VAZÃO AFLUENTE (m³/s)
2016-09-30 | 17.8771 | 0 | 0 | 17.8771 | 9.8746 | 27.7517 | 27.1358
2016-09-29 | 17.9583 | 0 | 0 | 17.9583 | 15 | 32.9583 | 28.0246
2016-09-28 | 18.0375 | 0 | 0 | 18.0375 | 17.2354 | 35.2729 | 34.04
2016-09-27 | 17.9879 | 0 | 0 | 17.9879 | 39.0242 | 57.0121 | 50.2242
2016-09-26 | 18.3579 | 0 | 0 | 18.3579 | 43.7163 | 62.0742 | 35.5454
2016-09-25 | 18.5042 | 0 | 0 | 18.5042 | 12.2837 | 30.7879 | 49.2933
2016-09-24 | 18.0954 | 1.3738 | 0 | 19.4692 | 16.2929 | 35.7621 | 51.1867
2016-09-23 | 18.0567 | 0 | 0 | 18.0567 | 32.0446 | 50.1012 | 43.3146
2016-09-22 | 18.2787 | 0 | 0 | 18.2787 | 44.4271 | 62.7058 | 46.0496
2016-09-21 | 18.4017 | 0 | 0 | 18.4017 | 40.9875 | 59.3892 | 61.2404
2016-09-20 | 18.3188 | 6.1579 | 0 | 24.4767 | 46.2062 | 70.6829 | 77.4696
2016-09-19 | 18.4367 | 0 | 0 | 18.4367 | 71.2 | 89.6367 | 77.9163
2016-09-18 | 18.2929 | 7.2783 | 0 | 25.5712 | 37.2242 | 62.7954 | 83.7712
2016-09-17 | 18.1325 | 7.105 | 0 | 25.2375 | 69.4604 | 94.6979 | 90.9958
2016-09-16 | 18.1163 | 0 | 0 | 18.1163 | 81.715 | 99.8313 | 116.4883
2016-09-15 | 17.9767 | 0 | 0 | 17.9767 | 114.5025 | 132.4792 | 128.7775
2016-09-14 | 18.0463 | 0 | 0 | 18.0463 | 117.0833 | 135.1296 | 133.8958
2016-09-13 | 18.1646 | 0 | 0 | 18.1646 | 99.9008 | 118.0654 | 110.0458
2016-09-12 | 18.0162 | 0 | 0 | 18.0162 | 82.4592 | 100.4754 | 112.8117
2016-09-11 | 17.8117 | 10.435 | 0 | 28.2467 | 93.8738 | 122.1204 | 117.8025
2016-09-10 | 18.3767 | 7.1658 | 0 | 25.5425 | 156.7508 | 182.2933 | 134.1742
2016-09-09 | 18.9275 | 5.5433 | 17.2862 | 41.7571 | 156.7262 | 198.4833 | 183.0596
2016-09-08 | 19.1938 | 0 | 74.0588 | 93.2525 | 158.1163 | 251.3688 | 237.7942
2016-09-07 | 19.3833 | 0 | 137.3696 | 156.7529 | 158.8075 | 315.5604 | 305.0717
2016-09-06 | 18.8263 | 0 | 95.6254 | 114.4517 | 158.16 | 272.6117 | 360.8275
2016-09-05 | 18.0225 | 0 | 0 | 18.0225 | 85.85 | 103.8725 | 108.1904
2016-09-04 | 17.9842 | 0 | 0 | 17.9842 | 84.1358 | 102.12 | 96.5671
2016-09-03 | 18.0783 | 0 | 0 | 18.0783 | 88.6867 | 106.765 | 111.6992
2016-09-02 | 17.9638 | 0 | 0 | 17.9638 | 78.5738 | 96.5375 | 90.3679
2016-09-01 | 18.1825 | 0 | 0 | 18.1825 | 135.8417 | 154.0242 | 141.0687
17.8771
17.9583
18.0375
17.9879
18.3579
18.5042
18.0954
18.0567
18.2787
18.4017
18.3188
18.4367
18.2929
18.1325
18.1163
17.9767
18.0463
18.1646
18.0162
17.8117
18.3767
18.9275
19.1938
19.3833
18.8263
18.0225
17.9842
18.0783
17.9638
18.1825
17.8771
17.9583
18.0375
17.9879
18.3579
18.5042
18.0954
18.0567
18.2787
18.4017
18.3188
18.4367
18.2929
18.1325
18.1163
17.9767
18.0463
18.1646
18.0162
17.8117
18.3767
18.9275
19.1938
19.3833
18.8263
18.0225
17.9842
18.0783
17.9638
18.1825

## Vazões OUT 2016
Vazões Médias UHE Castro Alves
Vazão Média
Data | VAZÃO SANITÁRIA (m³/s) | VAZÃO COMPORTA RAFTING | VAZÃO SOLEIRA LIVRE (m³/s) | VAZÃO VERTIDA TOTAL (m³/s) | VAZÃO TURBINADA TOTAL (m³/s) | VAZÃO DEFLUENTE TOTAL (m³/s) | VAZÃO AFLUENTE (m³/s)
2016-10-31 | 18.9908 | 0 | 25.8212 | 44.8121 | 105.4692 | 150.2812 | 160.7675
2016-10-30 | 19.205 | 0 | 83.0575 | 102.2625 | 105.8179 | 208.0804 | 180.935
2016-10-29 | 19.5963 | 0 | 230.9158 | 250.5121 | 106.8633 | 357.3754 | 341.95
2016-10-28 | 19.8696 | 0 | 375.5742 | 395.4437 | 124.8367 | 520.2804 | 512.8763
2016-10-27 | 19.7617 | 0 | 317.8317 | 337.5933 | 159.4867 | 497.08 | 519.9067
2016-10-26 | 19.5663 | 0 | 216.5683 | 236.1346 | 160.0946 | 396.2292 | 383.2725
2016-10-25 | 19.7579 | 0 | 323.6454 | 343.4033 | 159.6687 | 503.0721 | 528.9817
2016-10-24 | 19.3554 | 0 | 127.9213 | 147.2767 | 130.0708 | 277.3475 | 268.7092
2016-10-23 | 19.5042 | 0 | 188.4225 | 207.9267 | 148.03 | 355.9567 | 342.9992
2016-10-22 | 19.8412 | 0 | 361.3283 | 381.1696 | 156.7279 | 537.8975 | 511.9867
2016-10-21 | 20.575 | 0 | 886.2467 | 906.8217 | 156.8625 | 1063.6842 | 998.2925
2016-10-20 | 22.0496 | 0 | 2576.1429 | 2598.1925 | 155.3846 | 2753.5771 | 2643.1517
2016-10-19 | 22.1675 | 0 | 2740.9992 | 2763.1667 | 155.0121 | 2918.1787 | 2992.2067
2016-10-18 | 22.2375 | 0 | 2818.7404 | 2840.9779 | 156.2475 | 2997.2254 | 2931.2162
2016-10-17 | 19.5346 | 0 | 883.3858 | 902.9204 | 135.9908 | 1038.9112 | 1330.7029
2016-10-16 | 17.8562 | 5.565 | 0 | 23.4213 | 39.3767 | 62.7979 | 57.8629
2016-10-15 | 17.9509 | 9.367 | 0 | 27.3178 | 34.9996 | 62.3174 | 60.3865
2016-10-14 | 18.0175 | 0 | 0 | 18.0175 | 40.0092 | 58.0267 | 61.1112
2016-10-13 | 17.9004 | 0 | 0 | 17.9004 | 19.8408 | 37.7412 | 40.2083
2016-10-12 | 17.7338 | 1.0825 | 0 | 18.8163 | 0 | 18.8163 | 29.3058
2016-10-11 | 17.6908 | 0 | 0 | 17.6908 | 28.5179 | 46.2087 | 37.57
2016-10-10 | 18.2896 | 0 | 0 | 18.2896 | 74.5846 | 92.8742 | 54.0083
2016-10-09 | 18.575 | 10.4808 | 0 | 29.0558 | 79.3962 | 108.4521 | 109.6854
2016-10-08 | 18.4675 | 0 | 0 | 18.4675 | 91.1354 | 109.6029 | 136.1304
2016-10-07 | 17.8554 | 0 | 0 | 17.8554 | 54.2175 | 72.0729 | 86.2625
2016-10-06 | 17.9521 | 0 | 0 | 17.9521 | 50.3129 | 68.265 | 45.4387
2016-10-05 | 18.2267 | 0 | 0 | 18.2267 | 14.3737 | 32.6004 | 33.835
2016-10-04 | 18.2883 | 0 | 0 | 18.2883 | 14.5533 | 32.8417 | 26.6725
2016-10-03 | 18.4292 | 0 | 0 | 18.4292 | 13.7004 | 32.1296 | 24.7275
2016-10-02 | 18.3192 | 0 | 0 | 18.3192 | 0.14333 | 18.4625 | 34.5046
2016-10-01 | 17.9675 | 0 | 0 | 17.9675 | 9.0638 | 27.0312 | 43.0725

## Vazões NOV 2016
Vazões Médias UHE Castro Alves
Vazão Média
Data | VAZÃO SANITÁRIA (m³/s) | VAZÃO COMPORTA RAFTING | VAZÃO SOLEIRA LIVRE (m³/s) | VAZÃO VERTIDA TOTAL (m³/s) | VAZÃO TURBINADA TOTAL (m³/s) | VAZÃO DEFLUENTE TOTAL (m³/s) | VAZÃO AFLUENTE (m³/s)
2016-11-30 | 17.9183 | 0 | 0 | 17.9183 | 26.6954 | 44.6137 | 53.8663
2016-11-29 | 18.2237 | 0 | 0 | 18.2237 | 55.0842 | 73.3079 | 52.3338
2016-11-28 | 18.2475 | 0 | 0 | 18.2475 | 24.1321 | 42.3796 | 46.0812
2016-11-27 | 18.2763 | 1.67 | 0 | 19.9462 | 14.725 | 34.6713 | 25.4183
2016-11-26 | 18.4854 | 2.7767 | 0 | 21.2621 | 17.8783 | 39.1404 | 45.3092
2016-11-25 | 18.0421 | 0 | 0 | 18.0421 | 17.8962 | 35.9383 | 49.5108
2016-11-24 | 18.0212 | 1.2917 | 0 | 19.3129 | 21.4392 | 40.7521 | 36.435
2016-11-23 | 18.0079 | 0 | 0 | 18.0079 | 27.1717 | 45.1796 | 35.31
2016-11-22 | 18.5296 | 0 | 0 | 18.5296 | 37.9983 | 56.5279 | 38.0204
2016-11-21 | 18.6033 | 0 | 0 | 18.6033 | 29.8854 | 48.4887 | 52.8071
2016-11-20 | 18.3571 | 6.5096 | 0 | 24.8667 | 16.33 | 41.1967 | 56.6192
2016-11-19 | 18.0938 | 6.3346 | 0 | 24.4283 | 38.5288 | 62.9571 | 72.2108
2016-11-18 | 18.2246 | 0 | 0 | 18.2246 | 57.4283 | 75.6529 | 58.9971
2016-11-17 | 18.2908 | 0 | 0 | 18.2908 | 53.2346 | 71.5254 | 82.6304
2016-11-16 | 18.2204 | 0 | 0 | 18.2204 | 40.8971 | 59.1175 | 44.31
2016-11-15 | 18.4804 | 1.3879 | 0 | 19.8683 | 34.8154 | 54.6837 | 47.2808
2016-11-14 | 18.4887 | 0 | 0 | 18.4887 | 40.25 | 58.7387 | 67.3767
2016-11-13 | 18.4629 | 17.4213 | 0 | 35.8842 | 63.1912 | 99.0754 | 91.6725
2016-11-12 | 18.3433 | 7.1729 | 0 | 25.5162 | 69.0521 | 94.5683 | 109.375
2016-11-11 | 18.2613 | 0 | 0 | 18.2613 | 98.0812 | 116.3425 | 113.875
2016-11-10 | 18.3679 | 0 | 0 | 18.3679 | 97.475 | 115.8429 | 114.6088
2016-11-09 | 18.1179 | 0 | 0 | 18.1179 | 43.6437 | 61.7617 | 79.6525
2016-11-08 | 18.0458 | 0 | 0 | 18.0458 | 63.0767 | 81.1225 | 71.2496
2016-11-07 | 18.2071 | 0 | 0 | 18.2071 | 74.6246 | 92.8317 | 92.8333
2016-11-06 | 18.1988 | 10.2675 | 0 | 28.4663 | 95.5129 | 123.9792 | 107.9392
2016-11-05 | 18.6758 | 17.6363 | 1.8271 | 38.1392 | 105.7867 | 143.9258 | 119.8654
2016-11-04 | 18.9304 | 0 | 12.7188 | 31.6492 | 105.6333 | 137.2825 | 130.495
2016-11-03 | 19.0458 | 0 | 34.1771 | 53.2229 | 105.6071 | 158.83 | 156.9783
2016-11-02 | 19.0912 | 0 | 44.685 | 63.7763 | 105.3075 | 169.0838 | 167.2321
2016-11-01 | 19.1292 | 0 | 54.9917 | 74.1208 | 105.4421 | 179.5629 | 174.6267

## Vazões DEZ 2016
Vazões Médias UHE Castro Alves
Vazão Média
Data | VAZÃO SANITÁRIA (m³/s) | VAZÃO COMPORTA RAFTING | VAZÃO SOLEIRA LIVRE (m³/s) | VAZÃO VERTIDA TOTAL (m³/s) | VAZÃO TURBINADA TOTAL (m³/s) | VAZÃO DEFLUENTE TOTAL (m³/s) | VAZÃO AFLUENTE (m³/s)
2016-12-31 | 19.5329 | 0 | 204.8333 | 224.3662 | 158.1538 | 382.52 | 363.3954
2016-12-30 | 18.3463 | 0 | 42.3871 | 60.7333 | 90.9404 | 151.6737 | 263.3321
2016-12-29 | 17.7263 | 0 | 0 | 17.7263 | 25.0575 | 42.7837 | 42.1662
2016-12-28 | 17.7958 | 0 | 0 | 17.7958 | 29.2308 | 47.0267 | 40.8575
2016-12-27 | 17.8617 | 0 | 0 | 17.8617 | 19.095 | 36.9567 | 34.4879
2016-12-26 | 17.9392 | 0 | 0 | 17.9392 | 53.4 | 71.3392 | 60.2333
2016-12-25 | 17.9958 | 0 | 0 | 17.9958 | 41.6792 | 59.675 | 66.4617
2016-12-24 | 18.1642 | 0 | 0 | 18.1642 | 62.4588 | 80.6229 | 68.9021
2016-12-23 | 18.4429 | 4.9108 | 0 | 23.3537 | 59.505 | 82.8587 | 67.4363
2016-12-22 | 18.3287 | 0 | 0 | 18.3287 | 22.6554 | 40.9842 | 71.8287
2016-12-21 | 17.6871 | 0 | 0 | 17.6871 | 8.0363 | 25.7233 | 35.595
2016-12-20 | 17.7213 | 0 | 0 | 17.7213 | 15.5475 | 33.2687 | 26.4829
2016-12-19 | 18.0058 | 0 | 0 | 18.0058 | 23.2167 | 41.2225 | 28.8858
2016-12-18 | 17.9117 | 2.0396 | 0 | 19.9512 | 0.11958 | 20.0708 | 28.71
2016-12-17 | 17.9729 | 4.2358 | 0 | 22.2087 | 14.9488 | 37.1575 | 32.2225
2016-12-16 | 18.1571 | 0 | 0 | 18.1571 | 40.7379 | 58.895 | 41.0037
2016-12-15 | 18.3962 | 0 | 0 | 18.3962 | 53.1412 | 71.5375 | 60.4308
2016-12-14 | 18.2992 | 0 | 0 | 18.2992 | 19.8087 | 38.1079 | 62.7837
2016-12-13 | 18.0229 | 0 | 0 | 18.0229 | 22.3188 | 40.3417 | 47.7442
2016-12-12 | 18.0071 | 0 | 0 | 18.0071 | 19.5571 | 37.5642 | 33.8638
2016-12-11 | 17.8517 | 4.1921 | 0 | 22.0437 | 0.80458 | 22.8483 | 32.1033
2016-12-10 | 18.0367 | 1.9142 | 0 | 19.9508 | 41.5946 | 61.5454 | 42.4208
2016-12-09 | 18.0729 | 0 | 0 | 18.0729 | 26.7029 | 44.7758 | 68.2171
2016-12-08 | 17.8383 | 0 | 0 | 17.8383 | 66.6758 | 84.5142 | 66.6233
2016-12-07 | 18.4233 | 0 | 0 | 18.4233 | 99.1879 | 117.6112 | 108.3575
2016-12-06 | 18.3433 | 0 | 0 | 18.3433 | 139.4946 | 157.8379 | 147.9671
2016-12-05 | 18.4337 | 0 | 0 | 18.4337 | 148.3388 | 166.7725 | 169.8567
2016-12-04 | 18.2104 | 13.7746 | 0 | 31.985 | 58.8871 | 90.8721 | 112.4642
2016-12-03 | 17.9708 | 0.82333 | 0 | 18.7942 | 12.2892 | 31.0833 | 29.85
2016-12-02 | 18.3113 | 0 | 0 | 18.3113 | 34.1538 | 52.465 | 25.9387
2016-12-01 | 18.4617 | 0 | 0 | 18.4617 | 22.7708 | 41.2325 | 67.1421