Vazões Médias Diárias das Estações Fluviométricas Vinculadas às UHE’s Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho

Rio das Antas / RS

Vazões médias diárias

Utilizando os registros linimétricos (cotas) e a última atualização da curva-chave foram calculadas as vazões médias diárias para cada uma das estações.

A Secretaria de Recursos Hídricos, vinculada à Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Rio Grande do Sul (SRH/SEMA/RS) sugeriu instalar estações fluviométricas juntos às Alças dos AHEs de Castro Alves, Monte Claro e 14 de Julho com o objetivo de monitorar as vazões liberadas a jusante do barramento de cada uma das usinas hidrelétricas anteriormente citadas. Esta vazão é denominada vazão ecológica, vazão ambiental ou vazão remanescente, conforme seja a instituição de controle ambiental. De acordo com informações repassadas por técnicos da CERAN, a vazão ecológica a jusante do barramento da UHE Castro Alves é de 17,00 m3/s; a jusante do barramento da UHE Monte Claro é de 18,60 m3/s e a jusante do barramento da UHE 14 de Julho é de 28,22 m3/s.

Embora sejam três as estações fluviométricas instaladas por sugestão da SHR/SEMA/RS, em total, o programa de monitoramento hidrossedimentológico da CERAN é realizado por uma rede de 12 estações fluviométricas que satisfazem as normas específicas definidas por organismos Estaduais e Federais de controle energético e do meio ambiente. Estas estações encontram-se identificadas na Tabela 1, apresentada na sequencia.

Tabela 1. Identificação das estações fluviográficas do CERAN.

| Código ANA | Nome | BH | Curso d’água | Município | UF | Latitude (S) | Longitude (W) | Área (km2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86298000 | UHE Castro Alves RS-122 | 86 | Rio das Antas | Antônio Prado | RS | 28º56’29” | 51º11’21” | 7.367,0 |
| 86305000 | UHE Castro Alves Barramento | 86 | Rio das Antas | Nova Roma do Sul | RS | 29º00’21” | 51º23’08” | 7.742,6 |
| 86306000 | UHE Castro Alves Alça | 86 | Rio das Antas | Nova Roma do Sul | RS | 29º00’48” | 51º22’04” | 7.748,3 |
| 86321000 | UHE Castro Alves Tega | 86 | Arroio Tega | Nova Pádua | RS | 29º03’48” | 51º19’25” | 285,6 |
| 86447000 | UHE Monte Claro Balsa do Prata | 86 | Rio Prata | Nova Roma do Sul | RS | 28º58’17” | 51º27’40” | 3.740,0 |
| 86448000 | UHE Monte Claro Barramento | 86 | Rio das Antas | Bento Gonçalves | RS | 29º01’46” | 51º31’19” | 12.113,7 |
| 86450000 | UHE Monte Claro Jusante 1 (Alça) | 86 | Rio das Antas | Bento Gonçalves | RS | 29º04’30” | 51º31’27” | 12.355,8 |
| 86450500 | UHE Monte Claro Jusante 2 | 86 | Rio das Antas | Veranópolis | RS | 29º01’17” | 51º32’00” | 12.380,5 |
| 86470800 | UHE 14 de Julho Barramento | 86 | Rio das Antas | Cotiporã | RS | 29º03’58” | 51º40’28” | 12.757,8 |
| 86470900 | UHE 14 de Julho Alça | 86 | Rio das Antas | Cotiporã | RS | 29º04’12” | 51º38’04” | 12.929,7 |
| 86471000 | UHE 14 de Julho Jusante | 86 | Rio das Antas | Bento Gonçalves | RS | 29º04’47” | 51º40’53” | 12.931,0 |

BH: bacia hidrográfica

Nas estações localizadas junto ao barramento (montante) das UHEs não são realizadas medições de vazão; Assim, não existem registros desta variável.

Na sequencia, tabela 2 a 9, apresentamos as vazões médias diárias estimadas para as 8 estações fluviométricas restantes. Complementarmente, nos citados quadros são apresentados, mês a mês, os valores característicos (mínima, média e máxima) das vazões médias diárias.

Conforme será observado nos citados quadros, nestes existem:

- Valores de vazão média diária destacadas em vermelho; As mesmas representam as vazões estimadas que são inferiores às vazões ecológicas de cada UHE. Convém salientar que, aquelas vazões médias diárias que são inferiores à vazão ecológica, a diferença entre elas pode ser considerada insignificante, menor do que 1-2 m3/s, o qual em termos de cotas representam oscilações do nível d’água captadas pelo sensor do linígrafo menores do que 1-2 cm. Deve-se destacar que o valor na vazão de 1-2 m3/s, ou de cota 1-2 cm, devem ser interpretados como uma ordem de grandeza e não como um número rígido. Não esquecer que durante o deslocamento do fluxo ao longo do curso d’água a superfície da mesma apresenta oscilações (ondas) e essas oscilações são ‘captados’ e filtrados por um dispositivo eletrônico;

- Por serem equipamentos eletrônicos, os mesmos podem apresentar falhas nos registros. Estas podem ser recorrentes de: i) falta de energia (baixa carga da bateria), ii) problemas em alguns dos componentes eletrônicos dos equipamentos, iii) ações de vândalos sobre os equipamentos; e/ou iv) a problemas existentes na empresa responsável pela transmissão dos dados via satélite, entre os principais. A ocorrência de um, ou mais, de estes inconvenientes, ocasiona o surgimento de falhas de informação nos registros fluviométricos das estações. Estas falhas podem ser preenchidas no futuro mediante a consistência dos dados, podendo-se usar para este fim, um número maior de estações fluviométricas e pluviométricas pertencentes a diversos organismos de levantamento de dados hidrológicos (ex. ANA, entre outros);

- Com relação às curva-chaves (curva que permite transformar registros de cotas em vazão), das 8 estações fluviométricas, com a única exceção da estação UHE Monte Claro – Jusante, deve-se considerar que nas 7 estações fluviométricas restantes, estas curvas foram determinadas usando um número de medições quantitativamente (número de medições realizadas) e qualitativamente (amplitude de cotas e vazão nas quais foram realizadas as mesmas) insuficiente. Isto provoca incertezas na estimativa das vazões que passam junto às estações fluviométricas. Seguramente, com uma quantidade maior de medições e, principalmente, com uma melhor distribuição espacial das mesmas (melhora qualitativa das medições), as vazões líquidas destas estações deverão ser recalculadas, conforme é o procedimento padrão adotado na prática da hidrologia.

Tabela 2. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves Alça.

| 2009 |  |
| --- | --- |
| 2010 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 17,00 m3/s.

Continua.

Tabela 2. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves Alça. (continuação)

| 2011 |  |
| --- | --- |
| 2012 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 17,00 m3/s.

Tabela 2. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves Alça. (continuação)

| 2013 |  |
| --- | --- |
| 2014 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 17,00 m3/s.

Tabela 2. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves Alça. (continuação)

| 2015 |  |
| --- | --- |
| 2016 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 17,00 m3/s.

Os valores apresentados na Tabela 2 (Ano 2016), devem ser interpretados da seguinte forma: No mês de janeiro de 2016, a vazão média diária do dia 26 foi estimada em 20,49 m3/s. A mínima das vazões médias diárias do mesmo mês e ano é de 20,41 m3/s; a média das vazões médias diárias é de 30,80 m3/s e a máxima das vazões médias diárias foi de 210,55 m3/s. Para outros meses/anos e, outras estações fluviométricas, a interpretação deve ser realizada de forma similar.

Tabela 3. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Jusante 1 (Alça).

| 2010 |  |
| --- | --- |
| 2011 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 18,60 m3/s.

Continua.

Tabela 3. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Jusante 1 (Alça). continuação

| 2012 |  |
| --- | --- |
| 2013 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 18,60 m3/s.

Tabela 3. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Jusante 1 (Alça). continuação

| 2014 |  |
| --- | --- |
| 2015 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 18,60 m3/s.

Tabela 3. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Jusante 1 (Alça). continuação

| 2016 |  |
| --- | --- |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 18,60 m3/s.

Tabela 4. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE 14 de Julho Alça.

| 2010 |  |
| --- | --- |
| 2011 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 28,22 m3/s.

Tabela 4. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE 14 de Julho Alça. continuação

| 2012 |  |
| --- | --- |
| 2013 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 28,22 m3/s.

Tabela 4 .Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE 14 de Julho Alça. continuação

| 2014 |  |
| --- | --- |
| 2015 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 28,22 m3/s.

Tabela 4.Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE 14 de Julho Alça. continuação

| 2016 |  |
| --- | --- |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias; A vazão-ecológica da estação é de 28,22 m3/s.

Tabela 5. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves RS-122.

| 2008 |  |
| --- | --- |
| 2009 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Continua.

Tabela 5. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves RS-122.

| 2010 |  |
| --- | --- |
| 2011 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Continua.

Tabela 5. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves RS-122.

| 2012 |  |
| --- | --- |
| 2013 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 5. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves RS-122.

| 2014 |  |
| --- | --- |
| 2015 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 5. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves RS-122.

| 2016 |  |
| --- | --- |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 6. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves Tega.

| 2009 |  |
| --- | --- |
| 2010 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Continua.

Tabela 6. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves Tega.

| 2011 |  |
| --- | --- |
| 2012 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 6. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves Tega.

| 2013 |  |
| --- | --- |
| 2014 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Continua.

Tabela 6. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Castro Alves Tega.

| 2015 |  |
| --- | --- |
| 2016 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 7. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Balsa do Prata.

| 2009 |  |
| --- | --- |
| 2010 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Continua.

Tabela 7. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Balsa do Prata.

| 2011 |  |
| --- | --- |
| 2012 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 7. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Balsa do Prata.

| 2013 |  |
| --- | --- |
| 2014 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Continua.

Tabela 7. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Balsa do Prata.

| 2015 |  |
| --- | --- |
| 2016 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 8. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Jusante 2.

| 2009 |  |
| --- | --- |
| 2010 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Continua.

Tabela 8. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Jusante 2.

| 2011 |  |
| --- | --- |
| 2012 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 8. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Jusante 2.

| 2013 |  |
| --- | --- |
| 2014 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 8. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE Monte Claro Jusante 2.

| 2015 |  |
| --- | --- |
| 2016 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 9. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE 14 de Julho Jusante.

| 2009 |  |
| --- | --- |
| 2010 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Continua.

Tabela 9. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE 14 de Julho Jusante.

| 2011 |  |
| --- | --- |
| 2012 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 9. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE 14 de Julho Jusante.

| 2013 |  |
| --- | --- |
| 2014 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Tabela 9. Vazões médias diárias da estação fluviométrica UHE 14 de Julho Jusante.

| 2015 |  |
| --- | --- |
| 2016 |  |

OBS. MIN: mínima mensal das vazões médias diárias; MED: média mensal das vazões médias diárias; MAX: máxima mensal das vazões médias diárias.

Amadeu Beltrame Michelini

Responsável Técnico

CREA 139518